Żychlin, dnia 07.02.2014 r.

BPI.271.1.8.2014

**W Y J A Ś N I E N I A     T R E Ś C I   S I W Z  Nr 2**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**„Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ewid. 1178/1**”

             Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w dn. 06.02.2014 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

            Czy Zamawiający dopuści do przetargu trawę **europejskiego producenta**o parametrach:

1.  Typ włókna: monofil

2.  Skład chemiczny włókna: polietylen

3.  Ciężar włókna 15.000 Dtex,

4.  Gęstość trawy 113.386 włókien /m2

5.  Kolor trawy - zielony

6.  Grubość włókna 265 mikronów

7.  Ilość pęczków 9449 pęczków na m2

8.  Wypełnienie trawy granulatem gumowym SBR

Trawa ta posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokument.

W obecnej chwili parametry opisane przez Zamawiającego jest w stanie spełnić jeden producent, co stanowi ograniczenie konkurencji w ww. przetargu.

**Odpowiedź:**

**Organizowane w 2013 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego obiektu, które z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy zostały unieważnione wskazują, iż warunki techniczne dla trawy określonej przez Zamawiającego spełniało minimum trzech producentów trawy. Warunki techniczne dla trawy w toczącym się postępowaniu nie uległy zmianie – podwyższeniu w stosunku do dwóch postępowań z ubiegłego roku w związku z powyższym zasada konkurencyjności jest zachowana.**

**Natomiast określone przez Zamawiającego parametry trawy mają gwarantować wysoką jakość budowanego obiektu sportowego.**

**Reasumując powyższe Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe parametry trawy.**

**Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
                                                      /-/ Krzysztof Anyszka**