Żychlin, dnia 10.03.2014 r.

BPI.271.4.7.2014

**W Y J A Ś N I E N I A     T R E Ś C I   S I W Z  Nr 1**

**ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie** **z przeznaczeniem na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe**

          Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w dn. 06.03.2014 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

            Poniżej przedstawiamy roboty wymienne w dokumentacji technicznej (opis do PT ) a nie ujęte w przedmiarach i prosimy o informację czy są one objęte Zamówieniem.

1.       Utwardzenie i dojścia z kostki gr 8 cm , oraz płyt Meba gr 8 cm

2.       Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych+balustrady zewnętrzne

3.       Wymiana schodów drewnianych klatka schodowa wewnętrzna+balustrady

4.       Remont schodów betonowych klatka schodowa wewnętrzna+balustrady

5.       Wykonanie podłogi sportowej (wylewka poliuretanowa+mata gumowa ca 264 m2+podbudowy zgodnie z opisem technicznym str 7

6.       Obudowa pionów płytami g/k

7.       Termomodemizacja budynku wraz z dociepleniem stropodachu, oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

8.       Budowa przepompowni z zasilaniem wraz z rurociągiem tłocznym

9.       Drenaż

Prosimy o informację czy cały obiekt wewnątrz podlega remontowi czy tylko jakaś część pomieszczeń oraz korektę i uzupełnienie przedmiarów, bądź zaznaczenie na rzutach tych pomieszczeń, które należy wycenić?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakresem niniejszego postępowania przetargowego objęta jest część obiektu związana  z wykonaniem sali gimnastycznej w celu zapewnienia korzystania z obiektu młodzieży szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie. Zakres prac dla pozostałej części administracyjno-biurowej nie objętej przedmiarami robót zrealizowany zostanie w późniejszym terminie. W związku z powyższym z przedmiarów określonych dla całości opracowania wybrano do realizacji głównie część sportową.

**Odpowiedzi dla:**

**Ad 1; Ad 2; Ad 3; Ad 4; Ad 6; Ad 8; Ad 9; -**zakres nie objęty przetargiem

**Ad 5**.

- zakres podbudowy pod podłogę sportową został ujęty w opublikowanych przedmiarach robót

- podłogę sportową należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót- uzupełnienie, który załączamy jako nowy  na stronie internetowej Gminy Żychlin (www.bip.gminazychlin.pl)

**AD 7.**

- termomodernizacja budynku nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym

- docieplenie stropodachu nad salą zostało ujęte w opublikowanych przedmiarach robót

- stolarka okienna należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót- uzupełnienie, który załączamy jako nowy  na stronie internetowej Gminy Żychlin (www.bip.gminazychlin.pl)

- stolarka drzwiowa została ujęta w opublikowanych przedmiarach robót

            Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego zamówienia wprowadza następujące zmiany tj.:

1.      Przedłuża termin składania ofert do dnia **19.03.2014 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.03.2014 r. o godz. 11.30** w siedzibie zamawiającego tj.ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 16.

2.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upły­wu terminu składania ofert, tj. **do dnia 17.04.2014 r.**Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 40027-2014 z dn. 27.02.2014 r. W związku z powyższym Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami  
                                                /-/ Krzysztof Anyszka**

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania