**WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ Nr 1**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**"Przebudowa dróg w miejscowości Żychlin, ulice Waryńskiego i Dąbrowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej"**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dn. 19.04.2010r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie 1**

Prosimy o załączenie na Waszej stronie internetowej planu zagospodarowania terenu z naniesioną

przebudową sieci wodociągowej z przyłączami.

**Odpowiedź**

W/w dokument zostanie udostępniony w dniu 20. 04.2010r. na stronie internetowej zamawiającego tj.

www.bip.gminazychlin.pl  w zakładce  Przetargi  aktualne  -  ogłoszenie  o zamówieniu - roboty

budowlane - "Przebudowa dróg w miejscowości Żychlin, ulice Waryńskiego i Dąbrowskiego wraz z

budową kanalizacji deszczowej"

**Pytanie 2**

Zwracamy się również z prośbą o wyjaśnienie jakie rury mają być zastosowane przy przebudowie wodociągu. W dokumentacji technicznej występują rury PE Ø 110 SDR 11 PN 10 a w przedmiarze robót PCW Ø 110 (póz. 9 przedmiaru - wodociąg)

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż przy budowie wodociągu mają być zastosowane rury HDPE SDR 11 PN

10.

**Pytanie 3**

W dokumentacji technicznej - rys. 5 występują hydranty podziemne a w przedmiarze robót (póz. 12

przedmiaru-wodociąg) hydranty nadziemne. Prosimy o ustosunkowanie się jaki typ hydrantu będzie zastosowany w realizacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć hydranty p.poż nadziemne.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

**Z up. Burmistrza**

**/-/ Krzysztof Anyszka**

**Kierownik Referatu**