Żychlin, dn. 20.02.2019 r.

BPI.271.1.14.2019

W Y J A Ś N I E N I A  T R E Ś C I  S I WZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Adaptacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie

na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r.  poz. 1986  ze zm.)  Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców o następującej treści:

1. Brak w kosztorysie nakładów na usunięcie gruzu z budynku. Odnosi się to do wszystkich prac rozbiórkowych. Wnosimy o dopisanie poz. KNr 4-01 0106-04 oraz 0106-05 oraz transportu gruzu z KNR 4-01 0108-17 plus odległość do miejsca składowania z KNR 4-01 0108-20. Jednocześnie  prosimy o podanie najbliższego miejsca utylizacji gruzu.

Odpowiedź : Tak należy dopisać  następujące pozycje:

| lp. | Symbol klasyfikacji | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Cena jedn. w zł | obmiar | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | BCR.1.1.4.004 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię gruntu/ gruzu - z całego obiektu – analogia | m3 | -zł |  | -zł |
|  | Obmiar |  |  |  |  |  |  |

Obmiar przyjąć zgodnie z ilością m3 gruzu powstałego w trakcie remontu.

| 2 | BCR.1.1.4.005 | KNR 4-010106-05 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię gruntu/ gruzu - z piwnic | m3 | -zł |  | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  |  |  |  |  |  |

Obmiar przyjąć zgodnie z ilością m3 gruzu powstałego w trakcie remontu.

| 3 | BCR.1.1.6.007 | KNR 4-010108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | -zł |  | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BCR.1.1.6.009 | KNR 4-010108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 | - zł |  | - zł |
|  | Obmiar |  |  |  |  |  |  |

Obmiar przyjąć zgodnie z ilością m3 gruzu powstałego w trakcie remontu.

Odległość wywozu gruzu należy przyjąć do 3,0 km

2.W dziale remont węzła sanitarnego  F poz. 6  powinna być wartość 4.0 m2 a jest 2.0 m2  prosimy o korektę.

Odpowiedź :

W dziale remont węzła sanitarnego F poz. 6 należy wprowadzić korektę. Przyjąć wartość 4 m2 zamiast 2 m2 ( błędnie wyliczono obmiar)

Jest:

| 6 | BCI.2.16.3.015 | KNR 2-02 1018-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, pełne o pow. ponad 1,602 m. | m2 |  | 2,0000 | -zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 2,0000 |  |  |  |  |

Należy przyjąć :

| 6 | BCI.2.16.3.015 | KNR 2-02 1018-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, pełne o pow. ponad 1,602 m. | m2 |  | 4,0000 | -zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 4,0000 |  |  |  |  |

3.Prosimy o sprawdzenie i skorygowanie obmiaru w  dziale węzeł 6  poz. 25 jest ilość 7,2704 m3  powinno być  0,364 m3, także w HALL-2C  poz. 10 jest 82,69 m3 powinno być 4,135 m3, dział Hall-3C poz9 i  11 powinno być 2,733 m3,  w dziale sala 01 poz. 12 i 13 powinno być 0,300 m3

Odpowiedź:

Węzeł sanitarny G poz. 25

Jest:

| 25 | BCI.2.17.1.007 | KNR 2-02 1101-02 | Ułożenie podkładu betonowego na stropie z betonu C8/10 (B-10)- posadzka; gr. 5 cm analogia | m3 |  | 7,2704 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 7,2704 |  |  |  |  |

Należy przyjąć :

| 25 | BCI.2.17.1.007 | KNR 2-02 1101-02 | Ułożenie podkładu betonowego na stropie z betonu C8/10 (B-10)- posadzka; gr. 5 cm analogia | m3 |  | 0,364 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 0,364 |  |  |  |  |

- HALL 2 C poz. 10

Jest:

| 10 | BCI.2.17.1.007 | KNR 2-02 1101-02 | Ułożenie podkładu betonowego na stropie z betonu C8/10 (B-10)- posadzka; analogia | m3 |  | 82,6916 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 82,6916 |  |  |  |  |

Należy przyjąć :

| 10 | BCI.2.17.1.007 | KNR 2-02 1101-02 | Ułożenie podkładu betonowego na stropie z betonu C8/10 (B-10)- posadzka; analogia | m3 |  | 4,135 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 4,135 |  |  |  |  |

- Hall 3 C poz. 9 i 11

Jest:

| 9 | BCR.3.5.2.001 |  | KNR 4-04 0603-05 |  | Burzenie podłoża z betonu - o grubości do 5 cm - posadzki | m3 |  | 54,6560 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  |  |  | 54,6560 |  |  |  |  |
| 11 | BCI.2.17.1.007 | KNR 2-02 1101-02 |  | Ułożenie podkładu betonowego na stropie z betonu C8/10 (B-10)- posadzka; analogia |  | m3 |  | 54,6560 | - zł |
|  | Obmiar |  |  | 54,6560 |  |  |  |  |  |

Należy przyjąć :

| 9 | BCR.3.5.2.001 |  | KNR 4-04 0603-05 |  | Burzenie podłoża z betonu - o grubości do 5 cm - posadzki |  | m3 |  |  | 2,7328 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  |  |  | 2,7328 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BCI.2.17.1.007 | KNR 2-02 1101-02 |  | Ułożenie podkładu betonowego na stropie z betonu C8/10 (B-10)- posadzka; analogia |  | m3 |  |  |  | 2,7328 | - zł |
|  | Obmiar |  |  | 2,7328 |  |  |  |  |  |  |  |

- Sala 01 poz. 12 i 13

Należy przyjąć nowy kosztorys :

W przekazanym przedmiarze robót zamieszczonym na stronach:  31,32,33 nie wyliczamy zamieszczonych pozycji. Należy wykonać kosztorys: „ I. Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr-1 -01”

|  | - Remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr-1 -"01" |  |  | WARTOŚĆ POZYCJI: |  |  | - zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Symbol klasyfikacji | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Cena jedn. w zł |  | obmiar | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | BCR.1.14.11.001 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m2 |  |  | 34,6560 | - zł |
|  | Obmiar |  | 34,6560 |  |  |  |  |  |
| 2 | BCR.1.9.1.002 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, o powierzchni odbicia do 2 m2 | m2 |  |  | 23,9993 | - zł |
|  | Obmiar |  | 23,9993 |  |  |  |  |  |
| 3 | BCI.2.1.15.015 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm | m2 |  |  | 16,4538 | - zł |
|  | Obmiar |  | 16,4538 |  |  |  |  |  |
| 4 | BCR.1.9.3.003 | KNR 4-01 0710-02 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat. II, z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  | 23,9993 | - zł |
|  | Obmiar |  | 23,9993 |  |  |  |  |  |
| 5 | BCI.2.13.13.006 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 |  |  | 50,4306 | - zł |
|  | Obmiar |  | 50,4306 |  |  |  |  |  |
| 6 | BCI.2.13.13.004 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach | m2 |  |  | 126,7636 | - zł |
|  | Obmiar |  | 126,7636 |  |  |  |  |  |
| 7 | BCR.6.11.12.004 | KNNR 9 0501-03 | Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W - oprawy świetlówkowe led. | szt. |  |  | 5,0000 | - zł |
|  | Obmiar |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 | BCR.3.4.1.003 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie istniejącej posadzki | m2 |  |  | 50,5155 | - zł |
|  | Obmiar |  | 50,5155 |  |  |  |  |  |
| 9 | BCR.3.5.2.001 | KNR 4-04 0603-05 | Burzenie podłoża z betonu - o grubości do 5 cm - posadzki | m3 |  |  | 2,5258 | - zł |
|  | Obmiar |  | 2,5258 |  |  |  |  |  |
| 10 | BCI.2.17.1.007 | KNR 2-02 1101-02 | Ułożenie podkładu betonowego na stropie z betonu C8/10 (B-10)- posadzka; analogia | m3 |  |  | 2,5258 | - zł |
|  | Obmiar |  | 2,5258 |  |  |  |  |  |
| 11 | BCI.2.17.5.001 | NNRNKB 202 1132-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej „ATLAS” - grubości 1 cm | m2 |  |  | 50,5155 | - zł |
|  | Obmiar |  | 50,5155 |  |  |  |  |  |
| 12 | BCI.2.16.3.004 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian. | szt. |  |  | 1,0000 | - zł |
|  | Obmiar |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 | BCI.2.16.3.015 | KNR 2-02 1018-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, pełne o pow. ponad 1,602 m. | m2 |  |  | 1,8450 | - zł |
|  | Obmiar |  | 1,8450 |  |  |  |  |  |
| 14 | BCI.2.20.5.007 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity | m2 |  |  | 50,5155 | - zł |
|  | Obmiar |  | 50,5155 |  |  |  |  |  |
| 15 | BCI.2.20.5.008 | KNR 2-02 1505-08 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - sufity | m2 |  |  | 50,5155 | - zł |
|  | Obmiar |  | 50,5155 |  |  |  |  |  |
| 16 | BCI.2.20.5.007 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany | m2 |  |  | 126,7636 | - zł |
|  | Obmiar |  | 126,7636 |  |  |  |  |  |
| 17 | BCI.2.20.5.008 | KNR 2-02 1505-08 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - ściany | m2 |  |  | 89,5680 | - zł |
|  | Obmiar |  | 89,5680 |  |  |  |  |  |
| - 18 |  | - kalk. Wł. | - Rozdzielenie wewnętrznej in stalacji oświetleniowej | - kpl |  |  | - 1,0000 | - - zł |
|  | - Obmiar |  | - 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 | BCI.2.13.1.007 | KNR 2-02 0801-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach ( ścianka wymurowana) | m2 |  |  | 36,9468 | - zł |
|  | Obmiar |  | 36,9468 |  |  |  |  |  |
| 20 | BCI.2.17.7.004 | KNR 0-12 1118-01 | Posadzki z płytek terakotowych o wym 20 x 20 cm układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, spoinowanie masą fugową, układanych metodą zwykłą | m2 |  |  | 8,7053 | - zł |
|  | Obmiar |  | 8,7053 |  |  |  |  |  |
| 21 | BCI.2.24.1.013 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi EI-30 jednoskrzydłowe wraz z demnont. Istniejących- kalkulacja własna | szt. |  |  | 1,0000 | - zł |
|  | Obmiar |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | kalk. Wł. | Przestawienie urządzeń węzła wodomierzowego wraz z mont. Nowego | kpl |  |  | 1,0000 | - zł |
|  | Obmiar |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podatek VAT |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ | Roboty rozbórkowe |  | -- zł | -- zł |  | -- zł |
|  |  |  | Roboty budowlane |  | -- zł | -- zł |  | -- zł |
|  |  |  | Roboty sanitarne |  | -- zł | -- zł |  | -- zł |
|  |  |  | Roboty elektryczne |  | -- zł | -- zł |  | -- zł |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  | -- zł |

4. Proszę o doprecyzowanie obmiaru na montaż drzwi aluminiowych w dziale Hall-1C poz. 8 jest 1,0 m2, powinien być obmiar powierzchni drzwi podlegających wymianie, także w dziale Hall-2C-poz 9, w dziale Sala 03 poz. 14.

Odpowiedź:

Hall 1C poz.8

Jest:

| 8 | BCI.2.24.1.014 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi w wykonaniu dymoszczelnym | m2 |  | 1,0000 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 1,0000 |  |  |  |  |

Należy przyjąć :

| 8 | BCI.2.24.1.014 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi w wykonaniu dymoszczelnym | m2 |  | 2,4120 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 2,4120 |  |  |  |  |

- Hall 2C poz.9

Jest:

| 9 | BCI.2.24.1.014 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi w wykonaniu dymoszczelnym | m2 |  | 1,0000 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 1,0000 |  |  |  |  |

Należy przyjąć :

| 9 | BCI.2.24.1.014 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi w wykonaniu dymoszczelnym | m2 |  | 2,4120 | -zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 2,4120 |  |  |  |  |

- Sala 03 poz. 14

Jest:

| 14 | BCI.2.24.1.013 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi EI-30 jednoskrzydłowe wraz z demnont. Istniejących- kalkulacja własna | szt. |  | 1,0000 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 1,0000 |  |  |  |  |

Należy przyjąć :

| 14 | BCI.2.24.1.013 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi EI-30 jednoskrzydłowe wraz z demnont. Istniejących- kalkulacja własna | szt. |  | 2,6928 | - zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 2,6928 |  |  |  |  |

5.Sugerujemy skorygowanie podstawy wyceny w poz. 6 w dziale Sala 03na  KNR-W 2-02 1018-04 zamiast  KNR W 2-02 1001-07.

Odpowiedź:

Przyjąć podstawę wyceny KNR-W 2-02 1018-04 zamiast KNR-W 2-02-02 1001-07

6.Prosimy o zmianę podstawy wyceny w dziale Hall 3C poz. 8 i Hall 2C poz. 5  z KNR 4-04 0504-06 tj. demontaż okładzin rulonowych   na demontaż posadzek z deszczułek z KNR 4-01 0816-06 plus KNR 4-01 0816-07 z uwagi iż w rzeczywistości występuje posadzka parkietowa. Z powodu, iż nie mieliśmy dostępu do sal lekcyjnych prosimy o sprawdzenie tych nakładów w innych pozycjach. Także proszę o informację czy parkiet będzie podlegać wywozowi ?

Odpowiedź:

Proszę przyjąć zmianę podstawy wyceny z KNR 4-04 0504-06 na demontaż posadzek z deszczułek  KNR 4-01 0816-06. Nie uwzględniamy pozycji KNR 4-01 0816-07. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach z wyjątkiem węzłów sanitarnych i pomieszczeń piwnicy należy przyjąć  demontaż posadzek z deszczułek. W kalkulacji przyjmujemy demontaż i ewentualnie złożenie deszczółek na palecie bez ich czyszczenia. Zdemontowane deszczółki pozostają w szkole (nie wyceniać utylizacji).

7. Brak w przedmiarach nakładów na rury cyrkulacyjne. Czy będzie instalowana cyrkulacja ? Jeśli tak to proszę podać do wyceny parametry pompy cyrkulacyjnej.

Odpowiedź:

Przedmiar nakładów na rury cyrkulacyjne przyjęto  w poz. 4 kosztorysu „ piony wod-kan” na stronie 68

| 4 | BCI.4.3.2.001 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych - o średnicy 20 mm- cyrkulacja | m | 17,07 | 53,2000 | -zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obmiar |  | 53,2000 |  |  |  |  |

Do wyceny należy przyjąć pompę  :

Parametry pracy:

G= 0,12 m3/h, H= 1,89 mmH2O

Zasilanie 230 V/50 Hz

Pobór mocy do 120 W

Przepływ 0,1 do 8,0 m3/h

Wysokość podnoszenia od ok 1,0 do 7,0 mH2O

8. Prosimy o doprecyzowanie czy instalacja c.o. ma być wykonana ze stali czarnej spawanej, czy może być wykonana ze stali w systemie zaciskowym czy może z rur PEX ?

Odpowiedź:

Instalacja ma  być wykonana  ze stali w systemie zaciskowym lub równoważnym . Nie może być wykonana z rur PEX. W systemie PEX pozostają jedynie istniejące  rozprowadzenia instalacji w kanale bądź w piwnicy budynku. Instalację co wykonujemy od pionów wraz z gałązkami do grzejników  wraz z grzejnikami.

9. Zgłaszamy, iż istniejące oznaczenia sal w piwnicy nie zgadzają się z oznaczeniami sal według projektu,  sala 01 w proj jest w rzeczywistości salą 07, sala 04 jest salą 02, sala w której montowany będzie zasobnik cwu w proj jest oznaczony jako 07  w rzeczywistości jest salą 05.

Odpowiedź:

Oznaczenie pomieszczeń w piwnicy przyjąć jak w załączonej dokumentacji.

10. W sali nr 03 jest wpisana wymiana drzwi istn na drzwi EI 30 jednoskrzydłowe, natomiast w projekcie drzwi zaznaczono jako dwuskrzydłowe o wym 140x203 cm. Co przyjąć do wyceny i czy drzwi mają być  pełne czy z przeszkleniem ? Sugerujemy wykonanie drzwi w piwnicy jako pełne także w sali 04 i 05.

Odpowiedź:

W Sali 03 wpisana jest wymiana drzwi EI-30 drzwi te wycenić tak jak w projekcie tj. dwuskrzydłowe. W Sali 03 drzwi przyjąć jako przeszklone.                                                        UWAGA! W pozostałych pomieszczeniach piwnicy drzwi w wykonaniu przeciwogniowym wykonać jako pełne.

11.W dziale sala 01 przyjęto nakłady na wykonanie pokoju dla węzła wodomierzowego z montażem drzwi zwykłych. W projekcie są zaznaczone nowe drzwi EI 30 z korytarza do istn. sali 01. Czy zakres przetargu obejmuję wymianę tych drzwi ? I czy są one aluminiowe?

Odpowiedź:

Z korytarza należy przyjąć drzwi w wykonaniu EI-30 .Wewnątrz pomieszczenia  drzwi  zwykłe. Nie są to drzwi aluminiowe.

12.W sali 206 na rzucie oznaczono drzwi dymoszczelne, w kosztorysie w poz 8.  są nakłady na zwykłe drzwi wewnętrzne. Co przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć drzwi zwykłe. Nie w wykonaniu przeciw dymowym.

13.W opisie technicznym na str. 7 jest informacja, iż w salach należy wymalować lamperie do wys 1.6 m. Brak tych nakładów w kosztorysie.

Odpowiedź:

W salach lekcyjnych nie wyceniamy nakładów na malowanie lamperii.

14. W projekcie jest zapisane, iż podziały kabin wykonać ze ścianek systemowych.                            W kosztorysie brak jest pozycji na montaż ścianek systemowych w węzłach. Czy należy ująć je w ofercie ? Jeśli tak to  proszę podać parametry wymagane dla tych ścianek (są różne rodzaje płyt z których wykonuje się takie ścianki) .

Odpowiedź:

Podziały kabin wykonać jako murowane z oblicowaniem kabin płytkami ceramicznymi.

15.Czy Zamawiający przewiduje faktury częściowe za poszczególne etapy prac?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

16. Proszę o sprawdzenie obmiarów ścianek murowanych w sanitariatach i wymiany drzwi.

Węzeł A – brak w kosztorysie na nowe drzwi kabinowe szt. 5

Węzeł B – przyjęto wykorzystanie starych ościeżnic w kabinach szt. 4, bo brak nakładów na te ościeżnice w kosztorysie, jest to ryzykowne ponieważ nowe drzwi mogą nie pasować,  w kosztorysie jest pomurowanie 1,64 m2 ścianki dla czterech nowych boksów należy przyjąć około 15m2 nowych ścianek .

Węzeł G – w kosztorysie jest wyzerowany nakład na ścianki wewnętrzne, brak 3,92m2 ścianek

Węzeł F – nakład na ścianki wynosi 2,49 m2 na wykonanie 2 kabin powinno być ok. 7,0m2?

Odpowiedź:

Węzeł „A”

Proszę uwzględnić zakup nowych drzwi kabinowych szt. 5 do istniejących ościeżnic. Jednocześnie proszę uwzględnić malowanie ościeżnic. W przypadku problemu ze spasowaniem drzwi do ościeżnicy proszę przyjąć malowanie drzwi wewnętrznych do kabin

Węzeł sanitarny „B”

Poz. 4 kosztorysu 1.64m2 przemurowania ścian tyczy się przestawienia drzwi wejściowych do sanitariatu. Kabin wewnętrznych w sanitariacie nie murujemy. W przypadku problemu ze spasowaniem drzwi do ościeżnicy proszę przyjąć malowanie drzwi wewnętrznych do kabin. Jednocześnie proszę uwzględnić malowanie istniejących ościeżnic.

Węzeł sanitarny „G”

Proszę przyjąć nakład na murowanie ścianek z cegieł oraz nakład na tynkowanie i wykonanie gładzi gipsowych.

| 4 | BCR.1.3.2.013 | KNR 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. Na zaprawie cementowo- wapiennej do ościeżnicy lub powierzchni ścian | m2 |  | 8,3659 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | BCI.2.13.1.007 | KNR 2-02 0801- 02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonanie mechaniczne na ścianach i słupach (ścianka wymurowana) | m2 |  | 10,2941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | BCI.2.13.13.004 | KNR 2-02 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 |  | 10,2941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Węzeł sanitarny  „F”

Tak proszę zwiększyć nakład na wykonanie ścianek wewn.  o 7,12 m2

17. Oprawy LED posiadają inną charakterystykę niż oświetlenie jarzeniowe . Po wykonaniu wymiany oprawy należy uzyskać natężenie oświetlenia w salach lekcyjnych zgodnie z PN w wysokości 500 LUX – ów. Z tego tytułu należy wykonać stosowne obliczenia  i dobrać ilość opraw do każdego pomieszczenia. Czy jest takie opracowanie projektowe?

Odpowiedź:

Należy wykonać  wymianę opraw na oświetlenie typu LED o natężeniu oświetlenia zgodnie z normą oświetleniową – dobór leży po stronie Wykonawcy.

18. Czy jest dokumentacja instalacji elektrycznej obejmująca zakres przetargu lub czy jest dokumentacja archiwalna instalacji elektrycznej budynku gimnazjum, która byłaby podstawą do wyceny robót remontowych związanych z wymianą oświetlenia?

Odpowiedź:

Gmina nie posiada dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej

19.Czy obiekt szkoły posiada ekspertyzę pożarową? Jakie wytyczne są zawarte w tej ekspertyzie dla instalacji elektrycznej dotyczące oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, wymaganego poziomu natężenia światła na drogach ewakuacyjnych łącznie z klatkami schodowymi, czy jest wymagany montaż głównego wyłącznika pożarowego?

Odpowiedź:

Zakres robót opisany w pkt 2 pisma nie dotyczy zamówienia.

20. Nowe instalacje wykonuje się w układzie TNC-S. Czy instalacja istniejąca jest w tym standardzie? Czy instalacja nowa ma być w tym standardzie?

Odpowiedź:

Istniejąca instalacja elektryczna jest w układzie TNC-S

21. W projekcie i kosztorysie występuje zasilanie wody zimnej i ciepłej rurą PP DN 20. Brak jest stopniowania średnicami przewodów zasilających które zabezpieczyłoby utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody na wyjściu. Sugerujemy rozdział  zacząć od rur dn 40 i stopniowo zmniejszać przekroje.

Odpowiedź:

Można przyjąć stopniowanie zasilania wody w zakresie PP DN-20-do 32 tylko w zakresie rozprowadzenia do pionów. Piony pozostają bez zmian.

22. W kosztorysie brak jest nakładów na izolację otulinami rur wody ciepłej i zimnej. Czy wliczyć otuliny do oferty?

Odpowiedź:

Tak przyjąć do  oferty zakup i montaż otulin do wody ciepłej, zimne i cyrkulacji.

23. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 9 akcesoria aluminiowe w dziale klatki schodowe, czego on dotyczy ?

Odpowiedź:

W pozycji 9 kosztorysu dział: „ Klatki schodowe” akcesoria aluminiowe dotyczą prętów aluminiowych, mocowanych na ostatniej kondygnacji zabezpieczających przed możliwością  wychylenia się uczniów. Pręty te mają zastąpić obecne kraty mocowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej.

24. W opisie technicznym nt stolarki drzwiowej jest zapis iż w pomieszczeniach szkolnych   I-III w salach i węzłach sanitarnych zastosować stolarkę w 4 klasie wytrz. mechanicznej. W kosztorysie brak jest nakładów na wymianę, stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych. Proszę o ustalenie czy w zakresie przetargu jest wymiana drzwi w salach lekcyjnych. Jeśli tak proszę podać podstawę wyceny i przedmiar.

Odpowiedź:

Tak należy wycenić.

W pomieszczeniach szkolnych w klasach I-III nakłady na wymianę stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych zamieszczono w nakładach dla pomieszczeń „ Hall”

Z poważaniem

Zbigniew Gałązka

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania